材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 洛氏硬度機 |
| --- | --- |
|  | 英文：Rockwell hardness testing machine | 簡稱 | HRB、HRC |
| 廠牌 | Akashi | 國別 | 日本 |
| 型號 | AR-10 | 放置地點 | 材料科技館513室 |
| 主要附件 | 鋼球錐頭、鑽石錐頭，荷重砝碼 |
| 重要規格 | 鋼球 (HRB) load: 100 kg 鑽石角錐 (HRC) load: 150 kg |
| 儀器性能 | 操作簡易，快速量測材料硬度 |
| 服務項目 | 材料表面硬度量測 |
| 服務時段 | 需事前先與管理人員進行預約。 |
| 試片規格 | 試片表面需研磨平整，測試面與底面平行，且試片厚度需介於5 -150 mm之間。 |
| 收費方式 | 每片試片收費500元 (共測試七個點，每超過一個點加收100元)。 若需代為處理試片，則每試片需加收500元。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 林樹均教授 | TEL | (03)5715131#42620 | E-MAIL | sjlin@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 鍾宇翔 | TEL | (03)5715131#42621 | E-MAIL | standlyhappy@hotmail.com.tw |

# Text boxes

HRB

HRC