材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：光電量測系統 |
| --- | --- |
|  | 英文：Photonic Devices and Measurement | 簡稱 | PDM |
| 廠牌 | 電洽 | 國別 | 電洽 |
| 型號 | 電洽 | 放置地點 | 材料科技館431室 |
| 主要附件 |  |
| 重要規格 | 詳細詢問鍾元如小姐 |
| 儀器性能 | 詳細詢問鍾元如小姐 |
| 服務項目 | 提供種類豐富的光學相關量測，包括光譜儀、影像輝度計與色度計…歡迎電洽詢問 |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |
| 樣品規格 | 電洽 |
| 收費方式 | 電洽鍾小姐 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 陳學仕教授 | TEL | (03)5715131#33870 | E-MAIL | chenhs@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 鍾元如小姐 | TEL | (03)5715131#33875 | E-MAIL | yuanru_chung@mx.nthu.edu.tw |